# Einführung in die Laborordnung

Erklärung der Laborordnung des Elektrolabors und Bestätigung der Kenntnisnahme durch alle Übenden

# 1. Übung:

# Widerstandsmessung

- Messung des Widerstandes der Einzelwiderstände mithilfe unterschiedlicher Methoden und Bestimmung des relativen und absoluten Fehlers bezogen auf die Referenzmessung

1.1 Ermittlung der Widerstandswerte durch:

a)	Messung mit einem digitalen Ohmmeter (Referenzmessung)

b)	Spannungsrichtige Messmethode

c)	Stromrichtige Messmethode

d)	Multimetermessung

- Berechnung des absoluten Fehlers (bezogen auf die Referenzmessung):

(x = x - xw

(x ....absoluter Fehler

x........gemessener Wert

xw.......wahrer Wert, gemessen mit Referenzmessgerät

1.3 Berechnung des relativen Fehlers (x / xw *100 [%] (bezogen auf die Referenz-messung)

2. Berechnung und Messung des Gesamtwiderstandes der Parallel- und Serien-schaltung der Widerstände in der jeweils geeigneten Schaltung (strom- oder spannungsrichtige Messmethode)

2.1 Berechnung und Messung an der Parallelschaltung

2.2 Berechnung und Messung an der Serienschaltung